## Présentation projet
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Enveloppe | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
|  | Maître d’ouvrage | Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
|  | Architecte | BEAL & BLANCKAERT Architectes
|  | BET Bois | VS-A Bureau d'études enveloppe
|  | Aménageur intérieur / designer | -
|  | Entreprise(s) bois | KYOTEC
|  | Démarrage de l’étude | Janvier 2011
|  | Livraison | Septembre 2015
|  | Nombre d’étages | R + 9
|  | Surface de plancher | 15 000m²
|  | Montant des travaux (bâtiment) | 23 700 000M€ HT
|  | Calcul m3 bois / m2 plancher | En attente d'informations
Crédits photo: VS-A |  | Adresse | Paris 13eme - Zac MASSENA - lot M10/>C, rue du Loiret
Description du projet
Programme mixte comprenant une école polyvalente, 130 Logements étudiants et 65 Logements FJT. Bardage en métal déployé; Façade menuisée de grande hauteur avec profil acier extrudé. Labels Habitat et Evvironnement (H&E) pour la partie logements et BBC-Effinergie pour la partie Ecole. L’ensemble est conforme au Plan Climat de Paris. La façade en chiffres : 4500m² de façade ossature bois 1 module par logement (Dim. H2,72m x L3,1m à 4,6m) Hauteur bâtiment : 30m (R + 9) Poids d'un module : env. 1 Tonne
Documents collectés
Iconographie (intérieur / extérieur)
Plan d'étage courant
Plan du rez-de-chaussée
Coupes
Carnet de détails comprenant:
Plancher/façade
Refends/façade
Structure bois / structure béton
Intégration menuiserie
Intégration occultation
Balcon/façade
Plancher bas
Toiture
Plafond
Intégration des fluides verticaux/horizontaux
Documentation et argumentaires
Axes d'analyse de l'opération
x | Structure
x | Sécurité incendie
x | Enveloppe
x | Acoustique
x | Environnement
x | Entretien / durabilité
x | Méthode
Architecture / design
Communication
Coordonnées des acteurs du projet
Nom | Entreprise | Email | Téléphone (fixe / mobile)
Jean-Vianney DELEERSNYDER | BEAL & BLANCKAERT | contact@beal-blanckaert.com | 03 20 30 32 90
Nicolas DELPLANQUE | VS-A | n.delplanque@vs-a.eu | 03 20 52 11 44

## Structure
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Structure | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Actions
Sismiqueau sens du décrt n°2010-1254
Bâtiment de catégorie d'importance III
Zone de sismicité 0
Vent
règles NV 65, N84 modifiées 95, additif 99 : o Zone 2 : 60 daN/m² en base, 105 daN/m² en vent extrême, o Effet de site : 1.000 (normal) o Effet de masque : 1.000 (aucun)
Neige
Région A1 : Valeur caractéristique 35 daN/m² o Charge extrême 60 daN/m²
Autre
RAS
Propriétés mécaniques des matériaux / produits
Analyse statique
Des éléments (flambement,…)
Assemblages
Au niveau des joinctions de panneaux adjacents et superposés, présence d'un système d'emboitement mâle femelle permettant de transmettre uniquement les efforts tranchant horizontaux du vent et de conserver une liberté de reprise vis-à-vis des déplacements différentiels entre panneaux dans le plan de la façade dû à la dilatation ou aux déformations nuisibles du gros oeuvre après réglage de la façade.
De l'ouvrage (déplacement inter-étage, effets du second ordre,…)
Analyse dynamique
Ouvrage global
Confort vibratoires (plancher,…)

## Sécurité incendie
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Sécurité incendie | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Ici est traité la partie logements étudiants et foyer jeunes travailleurs
Description du projet
Classification du bâtiment
Habitation de 3ème famille B
Prescriptif
Combustibilité et réaction au feu: façade
Classement des matériaux M2 NF P 92-507 au moins (C-s3, d0 suivant NF EN 13501- 1) bois exclus en façade pour cette classification
Résistance au feu
1. Parois porteuses / non porteuses (parties courantes, assemblages, traversées de parois,…)
Parois intérieures en percussion contre la façade : CF 30' ou REI 30 feu intérieur ou extérieur:
2. Equipements
RAS
Circulations / évacuations
Désenfumage: o Section et localisation suivant plan architecte o Désenfumage des circulations par VB et VH o Conformité à la NF EN 12101-2 o Marquage CE et PV DAS o Texte de référence IT 246
Propagation du feu en façade
o Présence d'ouvertures · Constitution du C + D : o C+D≥1.30 o D nul o Retombée sous linteau en acier non protégé stable au feu 1h o Partie basse du C≥0.70 m et de masse combustible nulle (c'est-à-dire sans participation) o Partie haute du C≥0.60 m verre feuilleté pareclosé Les ouvrages répondant à l'ensemble des performances ci-dessus devront faire recevoir un VISA FEU du CSTB. Effet de cheminée dans la lame d'air du bardage: Mise en place de bavettes en acier d'épaisseur 1mm.
Effet de cheminé dans la lame d'air du bardage traité par une tôle acier d'1mm d'épaisseur.
Protection active
RAS
Potentiel calorifique
Potentiel calorifique de la façade : M>80MJ/m²

## Enveloppe
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Enveloppe | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Façade
Description
1. Description du système et matériaux de façade
Panneaux ossature bois filant sur une trame de logement fixés sur une structure béton
2.Dimensions des unités (de façade)
H2,72m x L3,10(-3,7-3,75-3,9-4-4,15-4,6)m
3. Principes d'accrochage sur le support
par ferrures ponctuelles : fixation par cale d'appui à chaque niveau sur la dalle
4.Composants
menuiseries aluminium
Isolation laine minérale
Bardage et volet coulissant aluminium perforé
5. Mode de justification des performances
notes de calcul
Essai AEV
Performances des matériaux / produits
Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
1. Etanchéité à l'eau
1.1. Au niveau des menuiseries
H ≥ 28m: A4*, E*4, V*A2.
1.2. Au niveau des parements
1.3. Au niveau des jonctions
2. Etanchéité à l'air
performance générale d'étanchéité à l'air de l'enveloppe de 0.6 m3/hr par m² sous ΔP 4Pa --> test d'étanchéité à l'air réalisé en fin de chantier Pour permettre à l'ensemble de l'enveloppe d'atteindre cette valeur, les façades devront présenter une étanchéité à l'air sous test intermédiaire de: · 0.48 m3/hr par m2 sous ΔP= 4Pa: détail des performances à titre indicatif o Menuiseries A4 o Murs rideaux A4 o Joints classe 1 NF P 58-570 posés en double barrière (2 joints) o Paroi opaque de type 1 NF EN 13779
3. Transfert de vapeur/ condensation
4. Thermique / énergétique
Le bâtiment est conforme aux exigences de la RT 2005, aux exigences du label BBC et du Plan Climat Paris
5. Résistance aux chocs
Ouvrages particuliers (balcons, loggias, intégration des équipements,…)
Toiture (dont toit-terrasse)
Performances des matériaux / produits
Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
1. Etanchéité à l'eau
1.1. Au niveau des menuiseries
1.2. Au niveau des parements
1.3. Au niveau des jonctions
Drainage en cascade réalisé sur le même système que sur une façade mur rideau par des joints périphériques au cadre.
2. Etanchéité à l'air
AU niveau des jonctions de panneaux superposés présence (de l'intérieur vers l'extérieur) : - d'un joint à lèvre préformé assurant l'étanchéité à l'eau (A) - d'un joint à lèvre préformé EPDM assurant l'étanchéité à l'air (B) - Tôle acier couvre joint assurant la continuite du pare vapeur (D)
3. Transfert de vapeur
4. Thermique / énergétique
5. Résistance aux chocs
Ouvrages particuliers (acrotères, intégration des équipements,…)

## Acoustique
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Acoustique | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Description du projet
Isolement aux bruits aériens extérieurs
Affaiblissement des parties vitrées : Ratr compris entre 31 et 42dB 'Affaiblissement des parties vitrées : Ratr ≥ 45dB
Isolement aux bruits aériens intérieurs
RAS
Isolement aux bruits de choc
RAS
Réverbération des locaux
RAS
Bruits des équipements
1. Intérieur (ascenseur, ventilation, machine à laver, évacuation des eaux usées)
RAS
2. Extérieur (centrale de traitement d’air, évacuation eaux de pluie…)
Bouche d'entrée d'air DnewCtr 46dB
Vibratoires acoustiques (équipements, planchers en basse fréquence, ferroviaire)
RAS

## Environnement
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Environnement | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Ressources forestières
Gestion ressources: PEFC/FSC,…
· Les bois seront certifiés à minima FSC ou PEFC · Bois locaux nationaux ou européens de préférence
Qualité de la production bois: origine, quantitatifs, feuillus/résineux,…
Bois locaux nationaux ou européens de préférence · Dans tous les cas, l'entrepreneur informera la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage, avant commande de ses bois, de leur provenance ainsi que du mode d'exploitation forestier (exploitation naturelle/intensive, bois élagués ou non, OGM…)
Evaluation produits
Evaluation ouvrages
Règlementations
Label Habitat et Evvironnement (H&E) pour la partie logements L’ensemble est conforme au Plan Climat de Paris.
Certifications quartiers/ouvrages avec focus bois
RAS
Labels incitatifs
RAS

## Entretien durabilité
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Entretien durabilité | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Description du projet
Structure
Les bois et leurs traitements devront être choisis en fonction de leur exposition sans toutefois prétendre à une classe d'exposition inférieure aux classes ci-dessous: o Bois intérieurs ou protégés sous auvent de classe d'exposition 2 suivant NF EN 335-1 o Bois extérieurs exposés ou protégés sous pare pluie de classe d'exposition 3 suivant NF EN 335-1
Emergences (balcon,…)
RAS
Toits-terrasses
RAS
Bois apparent en intérieur / extérieur
RAS
Accès aux façades pour entretien/maintenance
Entretien depuis la rue. Pas de nacelle d'entretien
Durée de vie attendue des différentes parties d’ouvrage
RAS
Protection à l’eau intérieure (sprinkler, fuites des réseaux)

## Méthode
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Méthode | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Fabrication / industrialisation
Fabrication complètre des modules en atelier : dup anneau intérieur au bardage extérieur
Transport
Transport par camion. Convoi classique
Chantier (levage, protection, feu,…)
Vitesse de pose : 100m²/jour
env. 1 mois et demi de pose sur chantier
Coordination, cellule de synthèse

## Architecture design
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Architecture | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Contexte règlementaire
Urbanisme/contraintes PLU:
Accessibilité / norme PMR / règlements sanitaires:
Mode d'attribution des marchés:
Protection du patrimoine / secteur sauvegardé:
Origine des bois:
Parti architectural et design
Influence de la typologie constructive sur:
1. parti pris architecture et fonctionnel de l'aménagement à l'ameublement
2. liberté architecturale (répétitive, symétrie, inventivité, alignement des fenêtres, …)
Particularité volumétrique
1. Décalage
2. Porte à faux
3. Attique
Traitement architectural des lames d'air / coupures des revêtements
Mise en valeur du matériau bois (architecture, aménagement intérieur, ameublement)
1. Visible/invisible/partiel
2. Veinage / matière / sciage
3. Nombre d'essence
4. Veillissement des façades
5. Traitement des assemblages / platines
Projet aménagement intérieur/ameublement
Facteurs d'influence
1. Impact du système constructif sur la conception
2. Impact des normes sur l'aménagement intérieur
3. Impact des fonctions/usages, des modes de vie, du cycle de la vie sur l'organisation spatiale
Expressivité architecturale et design
1. Personnalisation des espaces de vie (courants de création)
2. Qualité des cinq sens (qualité de l'air, des matériaux, de la lumière, …)
3. Structuration de l'espace, distinction entre les facteurs immobiles et mobiles / évolutifs /microarchitecture …
Matériaux
1. Présence du bois: quelle(s) essence(s)? Sous quelle forme? Travail de la matière? Plaquage? Lambris? Micro-architecture? …
2. Mixité des matériaux? sous quelle forme? Bio matériaux?...
Industrialisation ou non des solutions

## Communication
SOLUTIONS PRATIQUEES - RETOUR D'EXPERIENCE |  |  | Fra_0_Rex_RIVP
Nom de l'opération: 2011-013 RIVP RIVE GAUCHE
Communication | France | Ecole + logements | Façade panneau bois
Contexte
Les acteurs
Maitrise d'ouvrage:
Architecte:
Design:
Aménagement:
Maîtrise d'œuvre:
Entreprises:
Financeurs:
Réseaux (communication / développement / promotion / soutien politique / lobbying):
Les démarches de conception: Partis pris pour le choix des matériaux, démarches de labellisation,…
Contraintes et objectifs identifiés (hors règlementation)
1. Souhaits de la MOA
2. Ambitions de la MOA et de l'équipe de conception
3. Contraintes (orientation, climat,…)
Documentation et argumentaires (tout document, print ou digital, relatif à l'ouvrage)
En amont du projet
1. Documentation pédagogique de la filière
2. Documents de formation
3. Documents argumentaires sur ce type de projet / construction + aménagement/design
4. Etudes de marché et/ou étude socio et/ou description des spécificités nationales
5. Analyse de la stratégie (communication et marketing) selon la culture nationale
Sur le projet
1. Descriptifs et études
2. Articles de presse
3. Plaquettes de présentation pour chaque public (commerciale, vente, dossier de presse)
4. Etudes de marché et/ou étude socio et/ou description des spécificités nationales
5. Analyse de la stratégie (communication et marketing) selon la culture nationale