## ACCUEIL
LE CLUB DES INDUSTRIELS
REFERENCEMENT DE PROCEDES ET ACCESOIRES DE FACADE SUR SUPPORT BOIS (Version 04 du 07/07/2021)
INTRODUCTION
Le présent document est un outil permettant à l'utilisateur d'identifier rapidement les procédés existant pour un aspect, un type de procédé et un domaine d'emploi donnés tout en ayant une information sur le fait que les procédés relèvent à priori de la Technique Courante ou Technique Non Courante. Le référencement est basé sur les évaluations librement disponibles sur le site du CSTB (https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/) ou directement sur les pages internet des tenants de système qui en font la publication. Il est laissé aux industriels la possibilité de faire référencer leurs procédés avec la démarche de référencement mise en place via un formulaire en ligne. Certaines demandes de référencement ont d'ailleurs déjà été faites et sont en cours d'analyse.

## FACADE
LE CLUB DES INDUSTRIELS |  | REFERENCEMENT DE PROCEDES DE FACADE SUR SUPPORT BOIS (Version 04 du 07/07/2021) | [31 empty] | Création Ingénéco Technologies
NOTES : • Le présent document est établi sur la base d'informations publiques à date. Ce document informatif est construit et communiqué de bonne foi. Il ne peut en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables. Il ne peut donc engager ni la responsabilité d'ADIVBOIS ni celle d'INGENECO Technologies ; • Les informations données dans l'extrait du domaine d'emploi ont pour objectif de faciliter l'identification des supports et des hauteurs visés dans l'évaluation du procédé. Elles sont issues de simplifications, aussi elles ne permettent pas de se dispenser de prendre connaissance de l'évaluation en question ; • L'extrait du domaine d'emploi retenu dans la présentation n'intègre pas toutes les limitations notamment celles liées au respect de la réglementation de sécurité incendie ; • Le classement TC/TNC dans le domaine d'emploi visé est donné en guise d'information, pour que le classement TC soit à priori valable, il est nécessaire que l'ensemble du référentiel soit respecté.
LEGENDE : |  | Informations en cours de référencement.
| SYNTHESE PROCEDE |  |  |  | DOMAINE D'EMPLOI VISE PAR L'EVALUATION (EXTRAIT) | [21 empty] | EVALUATION TECHNIQUE
[5 empty] | SUPPORT BOIS |  |  |  | LIMITATION HAUTEUR / ZONE DE VENT | [11 empty] | ZONE SISMIQUE MAX POUR SUPPORT BOIS VISE PAR CATEGORIE DE BATIMENT (1 à 4)
[9 empty] | ≤ 6 m |  | ≤ 9 m |  | ≤ 10 m |  | ≤ 18 m |  | ≤ 28 m |  | > 28 m
DATE REFERENCEMENT | ASPECT | TYPE | PROCEDE | FABRICANT | Charpente bois type DTU 31.1 | COB | FOB | CLT | 1 à 3 / a à c (≤ 6m) | 4 / d (≤ 6m) | 1 à 3 / a à c (≤ 9m) | 4 / d (≤ 9m) | 1 à 3 / a à c (≤ 10m) | 4 / d (≤ 10m) | 1 à 3 / a à c (≤ 18m) | 4 / d (≤ 18m) | 1 à 3 / a à c (≤ 28m) | 4 / d (≤ 28m) | 1 à 3 / a à c (>28m) | 4 / d (> 28m) | I | II | III | IV | EUROCLASSE SUR SUPPORT BOIS VISE | OBSERVATIONS SUR DOMAINE D'EMPLOI | TITULAIRE DE L'EVALUATION | TYPE DOC | REF | EXAMINE PAR LE GS/COMEX LE | PUBLIE LE | AVIS LIMITE AU | VALIDITE | -> AT/DTA : Sur liste verte C2p (OUI/NON) -> ATex (Avis favorable / Avis défavorable) -> Autre : SO | TC/TNC dans le domaine d'emploi visé | OBSERVATIONS SUR EVALUATION TECHNIQUE
2019-04-24 | Minéral - Bardeaux | Bardage rapporté en terre cuite | PITERAK | Terreal (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Terreal (FR) | Avis Technique | 2/14-1658 | 2014-12-09 | 2015-04-20 | 2021-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine polyester | ARTEMA | Carea Façade (fr) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Carea Façade (fr) | Avis Technique | 2/15-1679 | 2015-05-12 | 2015-09-08 | 2022-05-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | Canexel | SCB (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | SCB (FR) | Avis Technique | 2/15-1699 | 2015-11-03 | 2016-05-09 | 2022-11-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine acrylique | Acrytherm R | Rebeton (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Rebeton (FR) | Avis Technique | 2/16-1727 | 2016-03-22 | 2016-06-23 | 2022-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | JC 84 VEC-S / JC 90 VEC-S | OUEST ALU (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à des mises en œuvre dans des conditions d'exposition pour lesquelles l'action résultante correspondant à la pression normale est inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830; - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | OUEST ALU (FR) | DTA | 2/16-1737 | 2016-04-12 | 2016-06-28 | 2022-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | 1204 Kadrille VEC | KAWNEER (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à des mises en œuvre dans des conditions d'exposition pour lesquelles l'action résultante correspondant à la pression normale est inférieure ou égale à 900 Pa, sauf justifications. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | KAWNEER (FR) | DTA | 2/16-1744 | 2016-06-07 | 2016-09-02 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | 1204 Kadrille VEC non bordé | KAWNEER (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à des mises en œuvre dans des conditions d'exposition pour lesquelles l'action résultante correspondant à la pression normale est inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830; - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | KAWNEER (FR) | DTA | 2/16-1743 | 2016-06-07 | 2016-09-02 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Max® Exterior fixations invisibles ME 01 FR | FunderMax GmbH (AT) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | FunderMax GmbH (AT) | Avis Technique | 2/16-1749 | 2016-06-28 | 2016-10-20 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Max® Exterior Max® Universal Ossature Bois ME 07 FR | FunderMax GmbH (AT) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | FunderMax GmbH (AT) | Avis Technique | 2/16-1753 | 2016-06-28 | 2016-11-15 | 2023-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-ciment | HardiePlank | James Hardie Europe B.V. (NL) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | James Hardie Europe B.V. (NL) | Avis Technique | 2/16-1759 | 2016-09-20 | 2017-01-25 | 2022-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine polyester | Carea Rainuré Bardage Horizontal | Carea Façade (fr) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Carea Façade (fr) | Avis Technique | 2/16-1774 | 2016-12-06 | 2017-06-05 | 2023-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-08 | Verre | Façade vitrée à ossature bois | Therm+ 50, 56, 76 HI | RAICO | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | RAICO Bautechnik (DE) | Avis Technique | 2/16-1745 | 2017-03-07 | 2017-07-05 | 2022-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Resoplan Ossature Bois | Resopal (DE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Resopal (DE) | Avis Technique | 2.2/11-1443_V2 | 2017-03-28 | 2017-07-18 | 2024-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Bardeaux | Bardage rapporté en terre cuite | Piterak Slim | Terreal (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Terreal (FR) | Avis Technique | 2.2/13-1584_V1 | 2017-05-16 | 2017-09-11 | 2022-08-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | ELITE Bardage Type 1 | Vétisol (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Vétisol (FR) | Avis Technique | 2.2/10-1419_V1 | 2017-05-16 | 2017-09-28 | 2024-05-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-08 | Selon revêtement | Façade légère à ossature bois | Façade PANOBLOC® | TECHNIWOOD | OUI | SO | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | La Hauteur limite est fonction du procédé de revêtement extérieur et de la la sécurité incendie. | TECHNIWOOD (FR) | Avis Technique | 2.1/14-1636_V1 | 2017-07-11 | 2017-11-02 | 2021-10-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Brique | Bardage rapporté | VETAbric bardage | VETA France (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Pour une ossature de bardage en double réseau | VETA France (FR) | Avis Technique | 2.2/12-1528_V1 | 2017-06-28 | 2017-11-14 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-08 | Verre | Façade vitrée à ossature bois | STABALUX H/ZL – Façade bois | Stabalux GmbH | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | Stabalux GmbH (DE) | DTA | 2.1/13-1573_V1 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral | Bardage rapporté | StoVentec S.C.M. revêtements collés | Sto (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Sto (FR) | Avis Technique | 2.2/14-1627_V2 | 2017-06-28 | 2017-11-30 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Brique | Vêture en terre-cuite | VETAbric vêtage | VETA France (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Avec panneau extérieur de la paroi de COB en panneau NF Extérieur CTB-X d’épaisseur mini 15 mm | VETA France (FR) | Avis Technique | 2.2/17-1784_V1 | 2017-05-16 | 2017-12-14 | 2022-08-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Ornimat, Decoboard, Puro Plus | Scheerders Van Kerchove’s (SVK) (BE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Scheerders Van Kerchove’s (SVK) (BE) | Avis Technique | 2.2/14-1645_V2 | 2017-10-31 | 2017-12-19 | 2022-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2018-12-12 | Métallique | Panneau sandwich | PROMISTYL S | ArcelorMittal Construction Belgique (BE)+B26:B28 | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | ArcelorMittal Construction Belgique (BE)+B26:B28 | DTA | 2.1/13-1595_V1 | 2017-09-12 | 2018-01-10 | 2023-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | Reynobond® Système Riveté / Système Vissé | Arconic Architectural Products (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Arconic Architectural Products (FR) | Avis Technique | 2.2/16-1733_V1 | 2017-12-05 | 2018-01-19 | 2022-06-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Trespa Meteon TS 150 fixation par vis sur ossature bois | Trespa | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Trespa International BV (NL) | Avis Technique | 2.2/10-1396_V1 | 2017-06-28 | 2018-02-06 | 2024-06-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | SFC 85 Type A et B | SCHÜCO (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | SCHÜCO (FR) | DTA | 2.1/13-1537_V1 | 2017-10-03 | 2018-03-07 | 2023-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine polyester | Carea Rainuré Bardage Vertical | Carea Façade (fr) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies et profils métalliques au niveau des joints horizontaux | Carea Façade (fr) | Avis Technique | 2.2/14-1659_V1 | 2017-10-31 | 2018-03-27 | 2022-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | GEODE MXm | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1650_V1 | 2017-10-03 | 2018-04-26 | 2022-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en céramique | Granitech-GHV | GranitiFiandre Spa | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | GranitiFiandre Spa | Avis Technique | 2.2/12-1507_V1 | 2017-06-20 | 2018-06-15 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Béton - Plaques | Bardage rapporté en bois modifié | V-URBAN OB et OM | VIROC Portugal International (PT) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | VIROC Portugal International (PT) | Avis Technique | 2.2/15-1686_V1 | 2018-04-18 | 2018-07-12 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Lames | Bardage rapporté en stratifié HPL | Trespa Pura NFC® Flush – à emboîtement | Trespa | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Trespa International BV (NL) | Avis Technique | 2.2/18-1791_V1 | 2018-04-18 | 2018-07-12 | 2021-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Lames | Bardage rapporté en stratifié HPL | Trespa Pura NFC® Lap – à recouvrement ! | Trespa | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Trespa International BV (NL) | Avis Technique | 2.2/18-1790_V1 | 2018-04-18 | 2018-07-12 | 2021-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Brique | Bardage rapporté en mortier de résine polyester | CAREA Emboitement Bardage | Carea Façade (fr) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints verticaux alignés | Carea Façade (fr) | Avis Technique | 2.2/11-1483_V3 | 2018-03-13 | 2018-07-13 | 2025-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | Reynobond Système Cassettes | Arconic Architectural Products (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Arconic Architectural Products (FR) | Avis Technique | 2.2/11-1440_V1 | 2017-12-05 | 2018-07-13 | 2024-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en terre cuite | Précibric / Précidal | Bouyer Leroux (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Bouyer Leroux (FR) | Avis Technique | 2.2/18-1792_V1 | 2018-04-18 | 2018-08-29 | 2021-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-11-15 | Verre | Bardage verrier | LITE POINT | Saint Gobain Glass | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | - | - | - | - | NON |  | Saint Gobain Glass (FR) | Avis technique | 2.1/15-1667_V2 | 2018-04-03 | 2018-09-19 | 2022-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2018-12-12 | Métallique | Panneau sandwich | INDUSWALL-PROMISTYL Feu B/HB | ArcelorMittal Construction Belgique (BE) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | ArcelorMittal Construction Belgique (BE) | DTA | 2/13-1594_V1 | 2017-09-12 | 2018-09-21 | 2023-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2018-12-12 | Métallique | Panneau sandwich | PROMISTYL V | ArcelorMittal Construction FRANCE (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | ArcelorMittal Construction FRANCE (FR) | DTA | 2.1/13-1594_V1 | 2017-09-12 | 2018-09-21 | 2023-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | SWISSPEARL® FIBERCEMENT PANEL SYSTEM | SWISSPEARL GROUP SA (CH) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | SWISSPEARL GROUP SA (CH) | Avis Technique | 2.2/15-1690_V2 | 2018-04-18 | 2018-09-26 | 2022-10-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Fibre C concrete skin et öko skin | Rieder Faserbeton Elemente GmbH (DE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Rieder Faserbeton Elemente GmbH (DE) | Avis Technique | 2.2/14-1642_V1 | 2018-06-19 | 2018-11-05 | 2023-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibres minérales | Rockpanel Durable Ossature Bois | Rockwool (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Rockwool (FR) | Avis Technique | 2.2/16-1776_V1 | 2018-06-19 | 2018-12-05 | 2022-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Bardeaux | Bardage rapporté en terre cuite | Piterak XS | Terreal (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Terreal (FR) | Avis Technique | 2.2/18-1793_V1 | 2018-09-18 | 2018-12-06 | 2021-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Enduit | Bardage rapporté - Système d’enduit sur plaque | AQUAPANEL® Outdoor Bardage | Knauf | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Pour une pose en joints fermés | Knauf (FR) | Avis Technique | 2.2/12-1529_V1 | 2018-04-18 | 2018-12-06 | 2023-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-11 | Métallique | Bardage rapporté sur plateau métallique - Isolant | ROCKBARDAGE | ROCKWOOL | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | - Hors bâtiments d'habitation - La hauteur maximale est définie en fonction du système de reprise du poids propre de la peau extérieure, elle est à priori de 15m. | ROCKWOOL (FR) | Avis Technique | 2.2/14-1625_V2 | 2018-06-19 | 2018-12-18 | 2023-10-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-11 | Minéral - Panneaux | Vêture | MINERAL-COLORELITE line Vêture / MINERAL-COLORELITE Vêture TYPE 0 | Vétisol | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Vétisol (FR) | Avis Technique | 2.2/14-1662_V2 | 2017-12-05 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-08 | Verre | Façade vitrée à ossature bois | Visiomixte MéO | MC France | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | MC France (FR) | DTA | 2.1/15-1696_V1 | 2018-09-25 | 2018-12-21 | 2022-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-ciment | Duracolor | SCB (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | SCB (FR) | Avis Technique | 2.2/12-1512_V1 | 2018-09-18 | 2019-01-25 | 2025-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-11 | Verre | Système de Vitrage Extérieur Attaché (VEA) | Structura Vision R | AGC Glass | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | AGC Glass (FR) | Avis technique | 2.1/13-1572_V2 | 2018-09-25 | 2019-02-14 | 2024-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Trespa Meteon Système Modulaire TS 300 | Trespa | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Trespa International BV (NL) | Avis Technique | 2.2/12-1534_V1 | 2018-10-30 | 2019-02-20 | 2025-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-11 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en céramique | Vétisol Vétirail | Vetisol (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Vetisol (FR) | Avis Technique | 2.2/10-1425_V3 | 2018-10-30 | 2019-03-26 | 2024-06-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en céramique | Granitech-GHS | GranitiFiandre Spa | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | GranitiFiandre Spa (IT) | Avis Technique | 2.2/14-1628_V1 | 2018-12-12 | 2019-04-10 | 2023-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Trespa Meteon Système Invisible TS 200 | Trespa | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Trespa International BV (NL) | Avis Technique | 2.2/13-1557_V1 | 2019-03-05 | 2019-05-23 | 2026-05-31 | 1 | OUI | TC
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Cembrit® Cover et Cembrit® Solid | Cembrit Holding A/S (DK) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Cembrit Holding A/S (DK) | Avis Technique | 2.2/13-1564_V3 | 2018-10-30 | 2019-05-27 | 2024-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Cembrit® Planatural | Cembrit Holding A/S (DK) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Cembrit Holding A/S (DK) | Avis Technique | 2.2/15-1691_V2 | 2019-03-05 | 2019-05-27 | 2023-10-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | EQUITONE [Natura], [Textura], [Pictura] Fixation invisible TERGO | Eternit (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Eternit (FR) | Avis Technique | 2.2/15-1688_V1 | 2019-01-22 | 2019-05-27 | 2023-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | Weathertex Vgroove 150 et 300, Weathertex Ecogroove 150, Weathertex Millwood (Parnasia) Otawa/Otawa XL (FP Bois) Weathertex bardage fibres de bois Texwood (ISB France) | Weathertex | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Weathertex (AU) | Avis Technique | 2.2/18-1796_V1 | 2018-12-12 | 2019-05-28 | 2022-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2018-12-12 | Métallique | Panneau sandwich | KS 1170 TFF | Kingspan Limited (GB) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | Kingspan Limited (GB) | DTA | 2.1/13-1562_V2 | 2019-03-12 | 2019-06-12 | 2023-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | COVER 6, COVER 14, COVER 30 | NEOLIFE | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | NEOLIFE (FR) | Avis Technique | 2.2/19-1798_V2 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2021-02-04 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | MINERAL-COLOR-ELITE-CHROMATIQUE | Vetisol (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 2 |  | Domaine d'emploi en zone sismique pour une pose verticale sur chevrons bois sur COB | Vetisol (FR) | ATEx cas a | 2697_V1 | 2019-05-28 | 2019-06-26 | 2022-04-11 | 1 | FAVORABLE | TC
2019-10-04 | Enduit | Bardage rapporté - Système d’enduit sur plaque | StoVentec R Enduits | Sto | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Pour une pose en joints fermés | Sto (FR) | Avis Technique | 2.2/15-1666_V2 | 2018-12-12 | 2019-07-04 | 2024-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | COLORMAT | Scheerders Van Kerchove’s (SVK) (BE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | En pose à joints fermés | Scheerders Van Kerchove’s (SVK) (BE) | Avis Technique | 2.2/16-1741_V1 | 2019-04-23 | 2019-07-04 | 2023-11-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-04 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Parklex Facade Ossature Bois | Parklex Internationa (ES) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Parklex Internationa (ES) | Avis Technique | 2.2/11-1473_V2 | 2019-06-11 | 2019-07-05 | 2024-10-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Verre | Système de Vitrage Extérieur Attaché (VEA) | Structura Duo | AGC Glass (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | AGC Glass (FR) | Avis technique | 2.1/13-1574_V1 | 2019-04-16 | 2019-07-10 | 2025-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-04-24 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté | Acrytherm D | Rebeton (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Rebeton (FR) | Avis Technique | 2.2/13-1547_V2 | 2019-04-23 | 2019-07-18 | 2022-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-08 | Verre | Façade vitrée à ossature bois | AOC 50 TI / AOC 60 TI | SCHÜCO (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | Schüco (FR) | Avis technique | 2.1/19-1800_V1 | 2019-01-29 | 2019-07-30 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Verre | Système de Vitrage Extérieur Attaché (VEA) | Spider Glass® Systems | Saint-gobain Glass (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |  |  |  |  | SO |  | Saint-gobain Glass (FR) | Avis technique | 2.1/13-1571_V2 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Minéral | Vêtage | ThermoChoc | Fermarcell (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Fermarcell (FR) | Avis technique | 2.2/14-1635_V1 | 2018-10-30 | 2019-08-27 | 2023-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2019-10-10 | Métallique | Panneau sandwich | ISOFIRE WALL | ISOPAN (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | ISOPAN (FR) | DTA | 2.1/14-1622_V1 | 2019-01-29 | 2019-08-28 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-01-09 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine acrylique | PORCELANOSA KRION® LUX | Butech Building Technology S.A. (ES) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | A2-s1,d0 |  | Butech Building Technology S.A. (ES) | Avis Technique | 2.2/14-1624_V2 | 2019-01-22 | 2019-10-28 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-03-18 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | Colorpan Types Selekta, 155, Heritage-Selekta | Werzalit (DE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Werzalit (DE) | Avis Technique | 2.2/15-1663_V1 | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 2022-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-01-08 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en compound polyester HDC | CAREA Emboitement BSO (Type V, Type G) | Carea Façade (fr) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | [6 empty] | Carea Façade (fr) | Avis Technique | 2.2/11-1484_V2 | 2019-06-11 | 2019-12-19 | 2026-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-03-18 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | MEG Fixation visible | Abet (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | B,s2-d0 | Limitation en hauteur en pose à joints fermés | Abet (FR) | Avis Technique | 2.2/10-1404_V3 | 2019-10-01 | 2020-01-10 | 2024-03-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/10-1404_V3 Annule et remplace l'Avis Technique 2.2/10-1404_V2 référencé le 04/10/2019 Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-03-18 | Enduit | Bardage rapporté - Système d’enduit sur plaque | SINIAT AQUABOARD | ETEX France Building Performance SA | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 |  | Limitation en hauteur en pose avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | Siniat SA (FR) | Avis Technique | 2.2/14-1632_V2 | 2019-12-11 | 2020-02-04 | 2022-03-31 | 1 | OUI | TC | Avis Technique 2.2/14-1632_V2 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/14-1632_V1 référencé le 05/11/2019 Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-03-18 | Minéral | Bardage rapporté en éléments fixés mécaniquement par patte-agrafe à clips ou griff | V-Clip® | Labelfaçade + Terreal (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 3 | 3 | NON | - Limitation en hauteur en pose avec le pare pluie DELTA-FASSADE de DOERKEN sous ATEx A '- zone sismique pour V-Clip® dans sa variante Pierraclip sur Ossature Bois | Labelfaçade (FR) | Avis Technique | 2.2/13-1542_V2 | 2019-06-11 | 2020-03-02 | 2026-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-03-18 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | CEMBRIT® PATINA Ossatures Bois et Métal | Cembrit (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 | A2-s1,d0 | Limitation en hauteur en pose à joints fermés avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | Société Cembrit Holding A/S ((DK) | Avis Technique | 2.2/19-1805_V1 | 2019-11-05 | 2020-03-09 | 2023-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Verre | Façade Légère respirante | DB 3.0 | PAQUET FONTAINE (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à la mises en œuvre dans des conditions d’exposition pour lesquelles l’action résultante correspondant à la pression normale est inférieure ou égale à 1200Pa. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | PAQUET FONTAINE (FR) | Avis Technique | 2.1/14-1638_V1 | 2019-09-24 | 2020-03-18 | 2024-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2020-05-06 | Métallique | Panneau sandwich | JI VULCASTEEL WALL FC | JORIS IDE NV (BE) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 2 | SO | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | JORIS IDE NV (BE) | DTA | 2.1/18-1793_V2 | 2019-10-15 | 2020-04-16 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | Le DTA 2.1/18-1793_V2 annute et remplace le DTA 2.1/18-1793_V1 référencé le 12/12/2018 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-06 | Métallique | Panneau sandwich | KS 1000 SFF | JORIS IDE NV (BE) + KINGSPAN (FR) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 2 | SO | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | JORIS IDE NV (BE) | DTA | 2.1/18-1793_V2-E1 | 2019-10-15 | 2020-04-16 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | Le DTA 2.1/18-1793_V2-E1 est une extension commerciale à l’Avis Technique 2.1/18-1793_V2 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-06 | Métallique | Panneau sandwich | VULCASTEEL WALL FT | JORIS IDE NV (BE) | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 2 | SO | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | JORIS IDE NV (BE) | DTA | 2.1/15-1675_V2 | 2019-10-15 | 2020-04-16 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Le DTA 2.1/15-1675_V2 annute et remplace le DTA 2.1/15-1675_V1 référencé le 12/12/2018 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | MECANO VEC | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/13-1576_V1 | 2019-10-15 | 2020-04-16 | 2026-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | WICTEC 50 VEC | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/13-1575_V1 | 2019-10-15 | 2020-04-16 | 2026-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-05 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Equitone [Natura] /Equitone [Pictura] / Equitone [Textura] sur Ossature bois | Eternit (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | A2-s1, d0 | En pose à joints fermés avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | Eternit (FR) | Avis Technique | 2.2/13-1558_V3 | 2019-12-11 | 2020-04-17 | 2021-12-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/13-1558_V3 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/13-1558_V2 référencé le 09/01/2020 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-05-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | Système Structal 100 | RINALDI STRUCTAL | OUI | SO | NON | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression normale est inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830 - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | RINALDI STRUCTAL (FR) | Avis Technique | 2.1/13-1597_V1 | 2019-10-15 | 2020-04-17 | 2026-01-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2019-04-24 | Minéral - Brique | Vêture en terre-cuite | Gebrik | Isosystems (BE) (Distributeur : Terreal) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  | Isosystems (BE) | Avis Technique | 2.2/15-1701_V1 | 2019-11-05 | 2020-05-12 | 2022-11-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | GEODE à serreurs ponctuels 2 | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression normale ou de service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1653_V1 | 2019-11-26 | 2020-06-02 | 2026-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | GEODE Italienne Trame Verticale | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression normale ou de service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1651_V1 | 2019-11-26 | 2020-06-02 | 2026-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | MECANO à serreurs ponctuels 2 | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression normale ou de service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1652_V1 | 2019-11-26 | 2020-06-02 | 2026-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | Mecano Italienne Trame Verticale | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression normale ou de service inférieure ou égale à 1600 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1654_V1 | 2019-11-26 | 2020-06-02 | 2026-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | CW 86 | REYNAERS ALUMINIUM | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | REYNAERS ALUMINIUM (FR) | DTA | 2.1/20-1809_V1 | 2020-03-10 | 2020-06-04 | 2023-06-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | ALPOLIC - SYSTÈME CASSETTES – TF1 | Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) + Acodi SA (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | - | - | - | - | NON |  | Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) + Acodi SA (FR) | Avis Technique | 2.2/17-1786_V2.1 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/17-1786_V2.1 prolonge la durée de validité de l'Avis Technique 2.2/17-1786_V2 (référencé le 18/03/2020) jusqu'au 30/09/2021, les deux avis techniques sont indissociables. Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | ALPOLIC - SYSTÈME FIXATION VISIBLE | Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | NON |  | Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) | Avis Technique | 2.2/19-1803_V2 | 2019-12-11 | 2020-07-01 | 2022-07-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/19-1803_V2 annule et remplace l’Avis Technique 2.2/19-1803_V1 (référencé le 18/03/2020) Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | Naturetech™ | KWP (CA) (Distributeur : Kaycan International) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | E |  | KWP (CA) | Avis Technique | 2.2/16-1752_V1 | 2020-03-31 | 2020-07-06 | 2025-12-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/16-1752_V1 annule et remplace l’Avis Technique 2/16-1752 référencé le 021/10/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Métallique | Panneau sandwich | Trimoterm FTV | TRIMO Trebnje D.O.O (SI) | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | "- B-s1,d0 pour les panneaux Trimoterm FTV Perform C, - A2-s1,d0 pour les panneaux Trimoterm FTV Power T. | ¤ Hors bâtiment d'habitation ¤ La hauteur des bâtiments est limitée à : - 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, - 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, - 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), - 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. | TRIMO Trebnje D.O.O (SI) | DTA | 2.1/15-1707_V2 | 2019-11-26 | 2020-07-21 | 2025-02-28 | 1 | OUI | TC | Le DTA 2.1/15-1707_V2 annule et remplace l’Avis Technique 2.1/15-1707_V1 référencé le 12/12/2018 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Minéral - Bardeaux | Bardage rapporté en céramique | Alphaton HF | Moeding Keramikfassaden GmbH (DE) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 2 | A1 | Domaine d'emploi pour les hauteurs valable en pose à joints fermés. Domaine d'emploi en zone sismique valable pour bardeaux de 350 x 1500 mm | Moeding Keramikfassaden GmbH (DE) | Avis Technique | 2.2/16-1729_V1 | 2020-03-31 | 2020-09-09 | 2025-09-30 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/16-1729_V1 annule et remplace l’Avis Technique 2/12-1729 référencé le 24/04/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en mortier de résine acrylique | DuPont Corian® EC -Système de fixations invisibles | E.I DuPont de Nemours and Company DuPont Surfaces- Corian (CH) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  | E.I DuPont de Nemours and Company DuPont Surfaces- Corian (CH) | Avis Technique | 2/16-1742*01 Mod | 2020-06-30 | 2020-09-21 | 2021-08-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2/16-1742*01 Mod prolonge la durée de validité de l'Avis Technique 2/16-1742 (référencé le 24/04/2019) jusqu'au 30/08/2021, les deux avis techniques sont indissociables. Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2020-03-18 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | larson® Riveté / Vissé | Alucoil SA (SP) (Distributeur(s) : Aliberico France) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | [5 empty] | Limitation en hauteur en pose à joints fermés et traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | Alucoil SA (SP) | Avis Technique | 2.2/11-1469_V3 | 2020-05-26 | 2020-09-24 | 2022-08-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/11-1469_V3 annule et remplace l'Avis technique 2.2/11-1469_V2 référencé le 18/03/2020 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Verre | Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque | StoVentec Glass Système à fixations invisibles | Sto | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | B-s1,d0 |  | Sto (FR) | Avis technique | 2.2/15-1710_V2 | 2020-02-05 | 2020-09-24 | 2025-06-30 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/15-1710_V2 annule et remplace l’Avis Technique 2.2/15-1710_V1 référencé le 10/10/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Minéral - Brique | Bardage rapporté | VETAbric+, VETApier+ Bardage | VETA France (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | VETA France (FR) | Avis Technique | 2.2/17-1787_V2 | 2020-05-26 | 2020-10-12 | 2024-08-31 | 1 | OUI | TC | l'Avis Technique n° 2.2/17-1787_V2 annule et remplace l'Avis Technique n° 2.2/17-1787_V1 référencé le 24/04/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-04 | Minéral - Brique | Vêture en terre-cuite | GEBRIK®JM | Isosystems (BE) (Distributeur : Terreal) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | ISOSYSTEMS | ATEx cas a | 2836_V1 | 2020-09-22 | 2020-11-05 | 2023-09-22 | 1 | FAVORABLE | TC
2021-02-03 | Minéral - Bardeaux | Bardage rapporté en terre cuite | ArGeTon | Wienerberger | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 3 | 3 |  | - Domaine d'emploi pour les hauteurs pour une pose à joints fermés - Domaine d'emploi en zone sismqie pour une pose du procédé ArGeTon en zones sismiques en bardage rapporté sur ossature métallique | Wienerberger (FR) | Avis Technique | 2/14-1629_V1 | 2019-12-11 | 2020-11-20 | 2026-03-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/14-1629_V1 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/14-1629 référencé le 10/10/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2019-10-04 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-ciment | CEDRAL LAP | Eternit (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | A2-s1-d0 | Avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | Eternit (FR) | Avis Technique | 2.2/12-1533_V3 | 2020-09-29 | 2020-12-11 | 2023-05-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/12-1533_V3 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/12-1533_V2 référencé le 04/10/2019 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | larson® cassette | Alucoil SA (SP) Aliberico (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 |  | Domaine d'emploi pour les hauteurs valable avec traitement spécifique des baies | Alucoil SA (SP) | Avis Technique | 2.2/14-1643_V3 | 2020-05-26 | 2020-12-16 | 2026-01-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/14-1643_V3 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/14-1643_V2 référencé le 18/03/2020 Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en céramique | Système céramique FV PORCELANOSA GROUPE Fixation Visible | Porcelanosa Groupe | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | NON |  | Porcelanosa Grupo (ES) | Avis Technique | 2.2/20-1807_V1 | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 2027-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-02-03 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en céramique | Système céramique FV PORCELANOSA GROUPE Fixation Visible | Porcelanosa Groupe | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | NON |  | Porcelanosa Grupo (ES) | Avis Technique | 2.2/20-1806_V1 | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 2027-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 04/02/2021
2021-07-06 | Bois - Lames | Bardage rapporté en fibre-bois | CLAD 4, CLAD 14 et SMART 2, SMART 4, SMART 9 | NEOLIFE | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 |  | En pose avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies | NEOLIFE (FR) | Avis Technique | 2.2/19-1797_V3 | 2020-09-29 | 2021-01-14 | 2022-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p à date du référencement
2021-02-04 | Minéral - Brique | Mur Double | BLOCSTAR | Techni-Process | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 1 | 1 |  | - Plancher haut ≤ 28m du sol - COB limitée aux bâtiments n’excédant pas R+2 ou 3 niveaux de surélévation ; - Lorsque la hauteur de la façade revêtue du parement BLOCSTAR excède 18 m, il convient de réaliser un essai AEV conformément à la NF EN 13830 | Techni-Process | ATEx cas a | 2864_V1 | 2020-12-10 | 2021-01-20 | 2022-12-31 | 1 | FAVORABLE | TC
2021-07-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | ELEGANCE 52-85 SG | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS (FR) | DTA | 2.1/14-1637_V1 | 2020-09-22 | 2021-02-09 | 2026-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Minéral - Brique | Pare-soleil | Brise-soleil TERREAL | Terreal (FR) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 3 | 3 | SO |  | Terreal (FR) | Avis Technique | 2.1/20-1807_V2 | 2020-11-24 | 2021-02-10 | 2023-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | Ouvrants intégrés dans FW 50+ / FW 50+ H – OI | SCHÜCO (FR) | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 1200 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | SCHÜCO (FR) | DTA | 2.1/12-1503_V2 | 2020-09-22 | 2021-02-17 | 2024-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifié HPL | Max Exterior fixations invisibles système ME05 FR MODULO | FunderMax GmbH (AT) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En avec traitements spécifiques des retours d’étanchéité au droit des baies à joints fermés | FunderMax GmbH (AT) | Avis Technique | 2.2/21-1809_V1 | 2021-01-18 | 2021-02-24 | 2021-10-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Minéral - Brique | Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque en nid d'abeille | Stone Performance Process | Stone Performance Process | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | NON |  | Stone Performance Process | Avis Technique | 2.2/13-1567_V4 | 2020-11-03 | 2021-03-11 | 2022-12-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Minéral - Brique | Pare-soleil | Barro® | WIENERBERGER | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 3 | 1 | SO | Pose en zone sismiqe : pour pose horizont | WIENERBERGER | Avis Technique | 2.1/16-1713_V1 | 2020-04-21 | 2021-03-11 | 2024-07-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Verre | Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) | WICTEC 50 SG – WICLINE 90 SG | HYDRO BUILDING SYSTEMS | OUI | SO | SO | SO | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 4 | 4 | 4 | SO | - Limitation du domaine d'emploi à une pression à l’Etat limite de Service inférieure ou égale à 2000 Pa, sauf justifications conformément à la norme NF EN 13830. - L'évaluation ne semble pas viser de support en particulier, ainsi, il n'y a priori pas de contre-indication pour une application sur une structure bois. | HYDRO BUILDING SYSTEMS | DTA | 2.1/13-1596_V2 | 2020-06-02 | 2021-03-15 | 2026-09-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Minéral - Brique | Vêture en terre-cuite | Vêture Kess Isolierklinker | Kess Isolierklinker GmbH (distributeurs : Montis Construct Sarl / Wienerberger ) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 1 | NON |  | Kess Isolierklinker GmbH (DE) (distributeurs : Montis Construct Sarl / Wienerberger ) | Avis Technique | 2.2/15-1709_V3 | 2020-12-15 | 2021-03-22 | 2026-03-31 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | FibreC - concrete skin Fixation non visible | Rieder Faserbeton Elemente GmbH (DE) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 | NON |  | Rieder Faserbeton Elemente GmbH (DE) | Avis Technique | 2.2/16-1751_V2 | 2020-06-30 | 2021-04-01 | 2025-12-31 | 1 | OUI | TC | L'Avis Technique 2.2/16-1751_V2 annule et remplace l'Avis Technique 2.2/16-1751_V2 référencé le 03/02/2021 Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Métallique - aluminium | Vêture - vêtage en aluminium | Panneaux M32 – M62 Pose en vêture-vêtage | MYRAL | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | MYRAL | Avis Technique | 2.2/14-1634_V3 | 2021-01-18 | 2021-04-08 | 2028-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Panneaux | Bardage rapporté en stratifiés HPL | Système ME03 FR Scaléo Clins Max Exterior/ Max Universal | FunderMax | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | FunderMax GmbH (AT) | Avis Technique | 2.2/14-1623_V1 | 2021-01-18 | 2021-04-09 | 2027-04-30 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Minéral | Bardage rapporté avec clips | Vetisol Veticlip | Vetisol (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En pose à joints ouverts avec membrane de protection DELTA FASSADE | Vetisol (FR) | Avis Technique | 2.2/14-1633_V2 | 2020-11-03 | 2021-04-21 | 2027-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | Alucobond Système Cassettes | 3A Composites | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3A Composites (DE) | Avis Technique | 2.2/16-1730_V1 | 22 mars 2016 et 18 janvier 2021 | 2021-04-21 | 2022-02-28 | 1 | OUI | TC | Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-06 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | Alucobond Riveté / Vissé | 3A Composites GmbH (DE) | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3A Composites GmbH (DE) | Avis Technique | 2/16-1731_V1 | 2020-12-02 | 2021-04-21 | 2023-06-30 | 1 | OUI | TC | L'AT 2/16-1731_V1 annule et rempalce l'ATT 2/16-1731 référencé le 01/10/2019 Sur liste verte C2p au 06/07/2021
2021-07-07 | Plaque | Bardage rapporté en Béton Fibré à hautes Performances (BFUP) | Bardage Ductal® F Clad® fixation invisible | Titulaire : LafargeHolcim Distribution | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | LafargeHolcim Distribution | Avis Technique | 2.2/20-1809_V1 | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 2024-03-31 | 1 | OUI | TC
2021-07-07 | Minéral - Panneaux | Bardage rapporté en fibre-ciment | Effix Architecture | Société Ciments Calcia (FR) | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | NON |  | Société Ciments Calcia (FR) | Avis Technique | 2.2/13-1566_V3 | 2021-03-23 | 2021-05-17 | 2025-06-30 | 1 | OUI | TC | L'avis technique 2.2/13-1566_V3 annule et remplace l'AT 2.2/13-1566_V2 référencé le 05/05/2020 Sur liste verte C2p au 07/07/2021
2021-07-07 | Minéral - Plaque | Bardage rapporté en céramique | LAMINAM 5+ CLIP DE FIXATION | LAMINAM Spa | SO | OUI | NON | OUI (INDIRECTEMENT) | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | LAMINAM Spa | Avis Technique | 2.2/21-1808_V1 | 2021-01-18 | 2021-05-21 | 2024-04-30 | 1 | NON (EVALUATION RECENTE) | TNC
2021-07-07 | Métallique - aluminium | Bardage rapporté en composite | PREFABOND | Titulaire : Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) Distributeur : Société PREFA | SO | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | 4 | 2 | 1 | 1 | NON |  | Titulaire : Mitsubishi Polyester Film GmbH (DE) Distributeur : Société PREFA | Avis Technique | 2.2/19-1803_V2-E1 | 2019-12-11 | 2021-06-15 | 2022-07-31 | 1 | NON (EVALUATION RECENTE) | TNC | L'Avis Technique 2.2/19-1803_V2-E1 est une extension commerciale de l’Avis Technique 2.2/19-1803_V2 (référencé le 04/02/2021)
Note on C72: Sylvain: bois ou lisse

## ACCESSOIRE DE FACADE
LE CLUB DES INDUSTRIELS |  | REFERENCEMENT D'ACCESSOIRES DE FACADE SUR SUPPORT BOIS (Version 04 du 07/07/2021) | [12 empty] | Création Ingénéco Technologies
NOTES : • Le présent document est établi sur la base d'informations publiques à date. Ce document informatif est construit et communiqué de bonne foi. Il ne peut en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables. Il ne peut donc engager ni la responsabilité d'ADIVBOIS ni celle d'INGENECO Technologies ; • Le classement TC/TNC dans le domaine d'emploi visé est donné en guise d'information, pour que le classement TC soit à priori valable il est nécessaire que l'ensemble du référentiel soit respecté.
LEGENDE : |  | Informations en cours de référencement.
| SYNTHESE PROCEDE |  |  | EVALUATION REGLEMENTAIRE |  | EVALUATION TECHNIQUE
DATE REFERENCEMENT | TYPE | PROCEDE | FABRICANT | TYPE EVALUATION REGLEMENTAIRE | OBJET EVALUATION / PERFORMANCE | TITULAIRE DE L'EVALUATION | TYPE DOC | REF | EXAMINE PAR LE GS/COMEX LE | PUBLIE LE | AVIS LIMITE AU | VALIDITE | -> AT/DTA : Sur liste verte C2p (OUI/NON) -> ATex (Avis favorable / Avis défavorable) | TC/TNC dans le domaine d'emploi visé | OBSERVATIONS
2020-03-18 | Membrane pare-pluie | DELTA FASSADE | DOERKEN (DE) |  | - | DOERKEN GmbH & Co.KG | ATEx de cas a | 2382_V1 | 2019-12-01 | 2020-02-10 | 2020-11-30 |  | SO | TC
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | FB® Cavity Barrier | Odice | AL 16-182 CSTB | Validation pour utilisation conforme l'AL "Guide propagation du feu par les façades bois" | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Bien qu'évalué sur un critère essentiellement lié à la conformité règlementaire relatif à la sécurité incendie (propagation), le présent procédé doit être évalué sur tous les autres critères d'aptitude à l'emploi dans l'emploi visé (salubrité façade à froid, étanchéité l'eau, etc.)
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | STO Bande Intumescente 100 | Sto | PV sur la base d''essais LEPIR 2 |  | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Bien qu'évalué sur un critère essentiellement lié à la conformité règlementaire relatif à la sécurité incendie (propagation), le présent procédé doit être évalué sur tous les autres critères d'aptitude à l'emploi dans l'emploi visé (salubrité façade à froid, étanchéité l'eau, etc.)
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | CP 674 | HILTI | Appréciation de laboratoire | Validation pour utilisation conforme l'AL "Guide propagation du feu par les façades bois" | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Bien qu'évalué sur un critère essentiellement lié à la conformité règlementaire relatif à la sécurité incendie (propagation), le présent procédé doit être évalué sur tous les autres critères d'aptitude à l'emploi dans l'emploi visé (salubrité façade à froid, étanchéité l'eau, etc.)
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | SP Firestop OSCB 120 | ROCKWOOL | NEANT | - | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Commercialisé uniquement au Royaume-Uni
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | SP Firestop OSCB 60 | ROCKWOOL | NEANT | - | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Commercialisé uniquement au Royaume-Uni
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | SP Firestop VRB | ROCKWOOL | NEANT | - | - | - | - | - | - | - |  | SO | TNC | Commercialisé uniquement au Royaume-Uni
2021-02-01 | Précadre métallique pour intégration des menuiseries | PRECWOOD 1400 | LOUINEAU | - | - | LOUINEAU | Certificat CTB - Composants & systèmes bois | 211 | SO | 2020-08-26 | 2021-12-31 | 1 | SO | - | Pour relever de la technique courante, les précadre métalliques doivent être visés par l'évaluation technique du procédé de bardage qui définie les critères d'aptitude à l'emploi à respecter.
2021-02-01 | Pare-soleil | Brise-soleil TERREAL | TERREAL | - | - | TERREAL | Avis Technique | 2.1/20-1807_V1 | 2020-01-28 | 2020-06-02 | 2023-04-30 | 1 | OUI | TC
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | Astro Cavity Fire Barrier Roll | ASTROFLAM
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | Astro Clad – AFFRCLAD35 | ASTROFLAM
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | Astro Clad – AFFRCLAD5050 | ASTROFLAM
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | Astro Clad – AFFRCLAD755 | ASTROFLAM
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | Astro Clad – AFFRCLADPLUS | ASTROFLAM
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | QVB Rainscreen Barrier | QUELFIRE
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | RH25G | SIDERISE
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | RH25S | SIDERISE
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | RH50G | SIDERISE
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | RH50S | SIDERISE
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | CAVITY FIRE BARRIER ROLL | TENMAT
43480 | Recoupement lame d'air | FF102/25 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | FF102/50 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | FF109/125 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | VFB 120/30 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | VFB 120/60 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | VFB 120/90 | TENMAT
2019-01-15 | Recoupement lame d'air | VFB plus | TENMAT
Formulas:
VALIDITE = IFERROR(IF(DAYS360(TODAY(),Tableau1[[#This Row],[AVIS LIMITE AU]],TRUE)>=0,1,0),"")

## LISTES (hidden)
TYPE BARDAGE_VETURE_VETAGE_ETICS | LISTE GS | TYPE DOCUMENT | TYPE ASPECT
Bardage rapporté | GS 2 | Avis technique | Bardeaux
Bardage rapporté - Système d’enduit sur plaque | GS 3 | DTA | Bois - Lames
Bardage rapporté en bois modifié | GS 5 | ATex cas a | Enduit
Bardage rapporté en céramique | GS 06 | ATex cas b | Lames
Bardage rapporté en composite | GS 07 | ATex cas c | Métallique
Bardage rapporté en fibre-bois | GS 09 | ETN | Minéral
Bardage rapporté en fibre-ciment | GS 12 | Pass innovation | Minéral - Bardeaux
Bardage rapporté en fibres minérales | GS 13 | ÉTÉ/ETA | Minéral - Brique
Bardage rapporté en mortier de résine acrylique | GS 14 | Autre | Minéral - Panneaux
Bardage rapporté en mortier de résine polyester | GS 16 |  | Minéral (hors enduits)
Bardage rapporté en PVC | GS 17 |  | Panneaux
Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque | GS 19 |  | Plastique - Lames
Bardage rapporté en stratifié HPL | GS 20 |  | Verre
Bardage rapporté en terre cuite | GS 21
Elément de remplissage de façade
ETICS sur fibre de bois
ETICS sur laine de roche
ETICS sur PSE
Façade légère à ossature bois
Façade vitrée à ossature bois
Façade légère à ossature métallique
Façade légère respirante
Façade translucide organique
Panneau sandwich
Système de Vitrage Extérieur Attaché (VEA)
Système Double Peau
Vêtage
Vêture
Vêture en terre-cuite

## SUIVI VERSIONS (hidden)
INDICE | DATE | OBSERVATION | PAR
1 | 2020-01-23 | Pemiere édition | SD
2 | 2020-03-18 | ONGLET FACADE • Supression et remplacement de : - ALPOLIC AT 2,2/17-1786_V1 remplacé par 2,2/17-1786_V2 - SINIAT AQUABOARD AT 2.2/14-1632_V1 remplacé par 2.2/14-1632_V2 - MEG Fixation visible AT 2.2/10-1404_V2 remplacé par 2.2/10-1404_V3 - larson® Riveté / Vissé AT 2.2/11-1469_V1 remplacé par 2.2/11-1469_V2 • Modification : - Sismicité pour catégorie importance IV pour AT 2.2/14-1624_V2 - Classe de réaction feu pour Avis Technique 2.2/13-1558_V2 - NOM procédé de l'Avis Technique 2.2/15-1663_V1 - Sismicité pour AT 2.2/14-1643_V2 - Sismicité et réaction feu AT 2.2/15-1709_V1+2.2/15-1709_V2 - Référence AT 1611 + sismicité + réaction feu • Ajout de : - ALPOLIC - SYSTÈME FIXATION VISIBLE : Avis Technique 2.2/19-1803_V1 - ProdEX Fixations apparentes sur ossature métallique et bois AT 2.2/14-1646_V2 - V-clip AT 2.2/13-1542_V2 - CEMBRIT® PATINA Ossatures Bois et Métal AT 2.2/19-1805_V1 ONGLET ACCESSOIRE DE FACADE - Ajout de DELTA FASSADE | SD
2 | 2020-05-05 | ONGLET FACADE • Supression et remplacement de : - Effix Architecture 2.2/13-1566_V1 remplacé par 2.2/13-1566_V2 - Equitone [Natura] /Equitone [Pictura] / Equitone [Textura] sur Ossature bois AT 2.2/13-1558_V2 remplacé par 2.2/13-1558_V3 | SD
2 | 2020-05-05 | ONGLET FACADE • Supression et remplacement de : - Effix Architecture 2.2/13-1566_V1 remplacé par 2.2/13-1566_V2 - Equitone [Natura] /Equitone [Pictura] / Equitone [Textura] sur Ossature bois AT 2.2/13-1558_V2 remplacé par 2.2/13-1558_V3 - JI VULCASTEEL WALL FC : DTA 2.1/18-1793_V2 remplacé par 2.1/18-1793_V2 - VULCASTEEL WALL FT : DTA 2.1/15-1675_V1 remplacé par 2.1/15-1675_V2 • Ajout de : - Système Structal 100 AT 2.1/13-1597_V1 - MECANO VEC DTA 2.1/13-1576_V1 - WICTEC 50 VEC DTA 2.1/13-1575_V1 - KS 1000 SFF DTA 2.1/18-1793_V2-E1 - DB 3.0 AT 2.1/14-1638_V1 - GEODE MXm DTA 2.1/14-1650_V1 - Gamme CW 50-SC DTA 2.1/17-1790_V2 - CW 50-FV DTA 2.1/13-1599_V1 - FW50+ Export DTA 2.1/14-1607_V1 - WICTEC 50 SG – WICLINE 90 SG DTA 2.1/13-1596_V1 - 1204 Kadrille VEC DTA 2/16-1744 - 1204 Kadrille VEC non bordé DTA 2/16-1743 - JC 84 VEC-S / JC 90 VEC-S DTA 2/16-1737 | SD
3 | 2021-02-04 | ONGLET FACADE • Supression (du fait d'une fin de durée de validitéà de : - Panneaux M32 – M62 EN BARDAGE - ATex cas a 2510 de l'hypermob - AT 2/14-1623 du ME03 FR Clins Max Exterior/ Max Universal (FUNDERMAX) - AT 2/14-1648 du Vivis x OB (FORMICA) - AT 2/15-1681 du Equtone (Eternit) - AT 2/15-1700 du FV PORCELANOSA - AT 2/16-1739 du Agnios (Arcelor) - AT 2/16-1723 du Taranos (Arcelor) - AT 2/14-1633*V1 du Vetisol Veticlip (VETISOL) - ATEx a WOOFEUM - AT 2/16-1756 du Polyrey Facade (POLYREY) - AT 2/16-1758 du VMZ composite (VM BUILDING) - AT 2.2/16-1765_V1 du COPANEL OB et OM (COPANEL) - AT 2.1/13-1596_V1 du WICTEC 50 SG (SAPA) - AT 2.1/17-1780_V1 du Trimoterm FTV HL Power T (TRIMO) - AT 2.2/16-1734_V1 du Reynobond (Arconic) - AT 2/15-1708*V1 Hardie Panel (James Hardie) - AT 2.1/13-1599_V1 CW 50-FV (REYNAERS) - ATex cas a 2515 LAMINAM - AT 2/13-1543 + 2/13-1543*Mod 1 du Vinytherm® (Vinylit) - AT 2.1/17-1790_V2 du CW 50-SC (REYNAERS) - AT 2.2/14-1634_V2 du Panneaux M32 – M62 (MYRAL) - AT 2.2/15-1709_V1 + 2.2/15-1709_V2 du Vêture Kess Isolierklinker - AT 2.2/14-1646_V2 du ProdEx (WILSON) | SD
ONGLET FACADE • Supression et remplacement de : - DTA 2/15-1701 par AT 2.2/15-1701_V1 pour procédé Gebrik - AT 2/16-1728 par AT 2/16-1728*01Mod (prorogation durée validité) pour procédé Argeton - AT 2.2/17-1786_V2 par AT 2.2/17-1786_V2.1 (prorogation durée validité) pour procédé ALPOLIC CASSETTE - AT 2.2/19-1803_V1 par AT 2.2/19-1803_V2 du procédé ALPOLIC - SYSTÈME FIXATION VISIBLE - AT 2.2/16-1752 par AT 2.2/16-1752_V1 du procédé Naturetech - DTA 2.1/15-1707_V1 par 2.1/15-1707_V2 du procédé Trimoterm FTV - AT 2/12-1729 par l'AT 2.2/16-1729_V1 du procédé Alphaton HF - AT 2.2/16-1751 par l'AT 2.2/16-1751_V1 du procédé FibreC - concrete skin - Fixation non visible - AT 2/16-1742 par l'AT 2/16-1742*01 Mod du procédé DuPont Corian® EC - Système de fixations invisibles - AT 2.2/11-1469_V2 par l'AT 2.2/11-1469_V3 du procédé larson® Riveté / Vissé - AT 2.2/15-1710_V1 par l'AT 2.2/15-1710_V2 du procédé StoVentec Glass Système à fixations invisibles - AT 2.2/17-1787_V1 par l'AT 2.2/17-1787_V2 du procédé VETAbric+, VETApier+ Bardage - AT 2/14-1629 par AT 2/14-1629_V1 du procédé ArGeTon - AT 2.2/12-1533_V2 par AT 2.2/12-1533_V3 du procédé CEDRAL LAP - AT 2.2/14-1643_V2 par AT 2.2/14-1643_V3 du procédé larson® cassette
ONGLET FACADE • Ajout de : - DTA 2.1/14-1653_V1 GEODE à serreurs ponctuels 2 (Hydro) - DTA 2.1/14-1651_V1 GEODE Italienne Trame Verticale (Hydro) - DTA 2.1/14-1654_V1 MECANO à serreurs ponctuels 2 (Hydro) - DTA 2.1/14-1652_V1 Mecano Italienne Trame Verticale (Hydro) - DTA 2.1/20-1809_V1 CW 86 (Reynaers) - AT 2.2/17-1783_V2 ALTIVO® - ALTIVOLITE® - AT 2.2/20-1806_V1 du procédé Système céramique FV PORCELANOSA GROUPE Fixation Visible - AT 2.2/20-1807_V1 du procédé Système céramique FV PORCELANOSA GROUPE Fixation invisible - ATEx cas a 2864_V1 du procédé Bloc star - ATEx cas a 2836_V1 du procédé Gebrik JM - ATEx cas a 2697_V1 du procédé MINERAL-COLOR-ELITE-CHROMATIQUE - ATEx cas a 2597 du procédé ELYTE BARDAGE TYPE 0 ONGLET ACCESSOIRE DE FACADE • Ajout de : - PRECWOOD 1400 - AT 2.1/20-1807_V1 : Brise-soleil TERREAL
3 | 2021-02-04 | ONGLET FACADE • Supression (du fait d'une fin de durée de validitéà de : - AT 2/15-1678 du Zephir / Zephir Evolution - AT 2/15-1687 du Maestral 4 - AT 2/16-1728*01Mod du Argelite - AT 2.2/13-1591_V1 du RF.Ceram fixations invisibles - DTA 2.1/14-1607_V1 du FW50+ Export - AT 2.2/13-1556_V1 du Cedral Click - ATEx cas a 2579 du ELITE bardage TYPE 0 / ELITE COLOR bardage TYPE 0 - ATEx cas a 2580 du MINERAL / COLOR / ELITE - AT 2.2/16-1721_V1 du Alphaton QF - AT 2/14-1611 +2/14-1611*01 Mod du Steni Nature / Steni Colour Ossature bois - AT 2.2/17-1783_V2 du ALTIVO® - ALTIVOLITE®
ONGLET FACADE • Supression et remplacement de : - AT 2.2/19-1797_V2 par AT 2.2/19-1797_V3 du CLAD 4, CLAD 14 et SMART 2, SMART 4, SMART 9 - AT 2.2/13-1565_V1 par AT 2.2/21-1809_V1 du Max Exterior fixations invisibles système ME05 FR MODULO sur support COB/CLT - AT 2.2/16-1751_V1 par 2.2/16-1751_V2 du FibreC - concrete skin Fixation non visible - AT 2/16-1731 par 2/16-1731_V1 - AT 2.2/13-1566_V2 par 2.2/13-1566_V3 du Effix Architecture
ONGLET FACADE • Ajout de : - AT 2.2/20-1809_V1 du Bardage Ductal® F Clad® fixation invisible - AT 2/16-1731_V1 du Alucobond Riveté / Vissé - AT 2.2/19-1803_V2-E1 du PREFABOND - AT 2.2/21-1808_V1 du LAMINAM Spa - AT 2.2/13-1566_V3 du Effix Architecture - AT 2.2/16-1730_V1 du Alucobond Système Cassettes - AT 2.2/14-1633_V2 du Vetisol Veticlip - AT 2.2/14-1623_V1 du Système ME03 FR Scaléo Clins Max Exterior/ Max Universal - AT 2.2/14-1634_V3 du Panneaux M32 – M62 Pose en vêture-vêtage - AT 2.2/16-1751_V2 du FibreC - concrete skin Fixation non visible - AT 2.2/15-1709_V3 du Vêture Kess Isolierklinker - AT 2.1/13-1596_V2 du WICTEC 50 SG – WICLINE 90 SG - AT 2.1/16-1713_V1 du Barro® - AT 2.2/13-1567_V4 du Stone Performance Process - AT 2.2/21-1809_V1 du Max Exterior fixations invisibles système ME05 FR MODULO - DTA 2.1/12-1503_V2 du Ouvrants intégrés dans FW 50+ / FW 50+ H – OI - AT 2.1/20-1807_V2 du Brise-soleil TERREAL - DTA 2.1/14-1637_V1 du ELEGANCE 52-85 SG - AT 2.2/19-1797_V3 du CLAD 4, CLAD 14 et SMART 2, SMART 4, SMART 9